Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 5/2025/SPDN z dnia 26.09.2025 r.

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, 
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, NIP: 922-10-70-044, Telefon 84 627 1438, e-mail: biuro@spdn.pl, adres strony internetowej: www.spdn.pl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót związanych 
z remontem części ogrodzenia przy budynku przy 
Stowarzyszenia na ul. Peowiaków 6a w Zamościu

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz za ich zgodność 
z zapytaniem ofertowym i poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren/obszar prowadzonych robót remontowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- W miarę postępu prac remontowych, plac przed budynkiem powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na terenie/ obszarze prowadzonych robót  do odbioru końcowego robót, za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- Firma realizująca prace remontowe musi zapewnić pracownikom niezbędne dla charakteru robót środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej.

- Sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót.

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

- Wszystkie prace remontowe objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami a także wymaganiami technicznymi.

- Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów prac wchodzących w skład remontu w całości ponosi Wykonawca.

- Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.

- Wykonawca zgłosi fakt zakończenia robót na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz do sprzątania terenu zaraz po ukończeniu prac.

- Zdemontowane materiały, powstałe odpady należy wywieźć i zutylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. W związku z tym należy wziąć pod uwagę ograniczenia dojazdu do budynku spowodowane parkującymi samochodami i autobusami zastawiającymi drogi dojazdowe.

- Wykonawca ma obowiązek realizacji prac w taki sposób, by minimalizować utrudnienia funkcjonowania obiektu.

- Roboty uciążliwe, głośne, powodujące znaczne zapylenie itp. należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.